Администрация Ужурского района

- Санитарно-противоэпидемическая комиссия

- РЕШЕНИЕ № 10

- от 26 ноября 2024г

| «Организация питьевого водоснабжения на территории Ужурского района» |  |
| --- | --- |

Заслушав информацию территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Шарыпово «Организация питьевого водоснабжения» (справка прилагается), и руководствуясь ст. 28 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ

№ 52 от 30.03.1999 г., санитарно-противоэпидемическая комиссия РЕШИЛА:

1. Администрации Ужурского района:

1.1 Организовать контроль по разработке и утверждению технических  заданий на разработку инвестиционной программы регулируемых организаций.

1.2.     Организовать контроль по разработке планов мероприятий  по

приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными

требованиями и согласованию их с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Шарыпово

  - Организовать контроль по разработке проектов зон санитарной

охраны с планом мероприятий по улучшению санитарного состояния

территории ЗСО и предупреждению загрязнения источников водоснабжения; с

правилами и режимом хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО на водозаборные скважины Ужурского района.

  - Организовать контроль по разработке поэтапных планов

реконструкции, модернизации и технического перевооружения

водозаборных сооружений, не отвечающих современным техническим требованиям и требованиям санитарного законодательства.

  - Организовать контроль по изысканию новых источников

водоснабжения, взамен тех, которые невозможно привести в соответствие с требованиями санитарного законодательства.

  - Организовать контроль за получением санитарно эпидемиологически

заключений на водные объекты (водозаборные скважины).

  - Усилить контроль за работой собственников водозаборных

сооружений и эксплуатирующими организациями.

- Главам администраций сельских советов Ужурского района:

2.1. Обеспечить население питьевой водой в достаточном

количестве и надлежащего качества.

2.2. Решить вопрос о создании в муниципальных образованиях специализированных служб по обслуживанию и технической

эксплуатации водозаборных сооружений в населенных пунктах Васильевского, Локшинского, Малоимышского, Солгонского сельсоветов, а также колодцев общего пользования в населенных местах, где таковые используются для хозяйственно-питьевых целей.

  - Усилить контроль за выполнением надлежащего

обслуживания водозаборных сооружений эксплуатирующими организациями.

  - Потребовать от водоснабжающих организаций выполнения

требований по обеспечению безопасности питьевого водоснабжения.

  - Организовать и обеспечить разработку проектов по

установлению границ зон санитарной охраны водоисточников и водопроводов.

  - Организовать проведение гидрогеологической оценки для

утверждения запасов подземных вод.

  - Разработать и утвердить технические задания на разработку

инвестиционной программы регулируемых организаций.

3. Организациям, эксплуатирующим водозаборные сооружения и

водопроводные сети Ужурского района:

3.1. Обеспечить разработку проектов по установлению границ зон санитарной охраны водоисточников и водопроводов.

  - Обеспечить проведение гидрогеологической оценки для

утверждения запасов подземных вод.

  - Разработать рабочие программы контроля за качеством

воды питьевого назначения, и согласовать их с органами, осуществляющими государственный санитарный надзор.

  - Получить санитарно-эпидемиологическое заключение на

водные объекты (водозаборные скважины), используемые для хозяйственно-питьевых целей.

  - Организовать прохождение профессиональной

гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с эксплуатацией водопроводных сооружений.

  - Не допускать к обслуживанию водозаборных сооружений

персонал без пройденного медицинского осмотра.

  - Обеспечить выполнение работ по поэтапной замене

изношенных водопроводных сетей согласно утвержденному плану мероприятий.

  - Провести ревизию сетей и уличных водоразборных колонок

систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. В экстренном порядке устранять выявленные дефекты в герметичности трубопроводов.

  - Обеспечить качество питьевой воды установленным

гигиеническим нормативам. Обеспечить установку водоочистных сооружений и обеззараживающих устройств на водозаборных сооружениях, где отмечается постоянное несоответствие гигиеническим нормативам содержание химических веществ и микробиологических показателей.

3.10. Обеспечить проведение дезинфекционных работ после устранения аварий и после замены изношенных водопроводных сетей; разработать технологические карты-схемы промывки, дезинфекции сетей водоснабжения. Иметь запас дезинфекционных средств с учетом обычного режима работы водопроводных сооружений, режима работы усиленного хлорирования, проведения экстренной и профилактической дезинфекции разводящих водопроводных сетей.

3.11. Организовать и проводить производственный контроль за

качеством питьевой воды, в т.ч. посредством лабораторно-инструментальных исследований.

  - Привести территории первого пояса зон санитарной охраны в

соответствие с санитарными нормами и правилами: спланировать территорию для стока поверхностных вод за пределы территории 1-го пояса, выполнить ограждение территории 1-го пояса ЗСО в радиусе 30 (для защищенных подземных вод) или 50 метров (для незащищенных подземных вод), выполнить дорожки с твердым покрытием к водозаборным сооружениям; оборудовать водозаборные сооружения аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности.

  - Устранить все источники микробного и химического загрязнения на территориях зон санитарной охраны источников водоснабжения (выгребные ямы, навозохранилища, огороды с использованием минеральных удобрений, склады, а также все другие объекты, не связанные с эксплуатацией водозаборных сооружений).

  - Подвергать автоцистерны, используемые для перевозки питьевой воды, ежедневной мойке с применением моющих средств и ежемесячной дезинфекции средствами, разрешенными органами и учреждениями госсанэпидслужбы в установленном порядке.

  - Разработать планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать их с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Шарыпово.

4.Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Шарыпово:

  - Осуществлять надзор за деятельностью организаций,

эксплуатирующих водозаборные сооружения и водопроводные сети Ужурского района.

4.2. Осуществлять мониторинг качества подаваемой населению Ужурского района питьевой воды.

4.3. Информировать органы местного самоуправления о состоянии источников водоснабжения, о качестве питьевой воды, подаваемой населению для принятия мер по устранению нарушений и приведению качества питьевой воды в соответствие с требованиями санитарного законодательства.

4.4. Обязать организации, эксплуатирующих водозаборные сооружения и водопроводные сети, а также органы местного самоуправления к выполнению требований санитарного законодательства в части организации водоснабжения.

5. Рекомендовать территориальному отделу по Красноярскому краю в г. Шарыпово организовать семинары с участием специалистов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, специалистов органов местного самоуправления и обслуживающих организаций с целью обсуждения вопросов по качеству питьевой воды и совместного решения поставленных задач.

6. Контроль за выполнением решения возложить на председателя СПЭК Е.Б. Калышеву, начальника территориального отдела по Красноярскому краю в г. Шарыпово Р.А. Гнеденко.

Председатель санитарно-

противоэпидемической комиссии                                                Е.Б. Калышева

Секретарь санитарно-

противоэпидемической комиссии                                                Е.Н. Карабатова