Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Кулунского        сельсовета Ужурского  района Красноярского края

# Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Местные нормативы градостроительного проектирования Кулунского сельсовета  (местные нормативы градостроительного проектирования, МНГП) направлены на обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности предельно допустимых нагрузок на окружающую среду на основе определения ее потенциальных возможностей, режима рационального использования природных и иных ресурсов с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения, недопущения разрушения естественных экологических систем и необратимых изменений в окружающей среде.

Местные нормативы градостроительного проектирования конкретизируют и развивают основные положения, действующие на территории сельсовета  и территориальных строительных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, норм и правил противопожарной безопасности, муниципальных правовых актов применительно к природно-климатическим, демографическим, ландшафтным особенностям территорий и их перспективного развития.

Местные нормативы градостроительного проектирования подлежат применению:

- органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории, при принятии решений и развитии застроенных территорий.

Действие местных нормативов градостроительного проектирования не распространяется на случаи, когда документация по планировке территории была разработана и согласована в установленном порядке до вступления в силу настоящих МНГП.

Местные нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению объекты жилищного строительства, социальной инфраструктуры, производственной инфраструктуры, коммунально-бытового, транспортного назначения, объекты инженерной инфраструктуры и благоустройства.

Расчетные показатели, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования, применяются при подготовке документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий Кулунского сельсовета  Ужурского района Красноярского края.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения, установленные местными нормативами градостроительного проектирования сельсовета, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Красноярского края.

Если, в случае внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования, предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, установленных местными нормативами градостроительного проектирования Кулунского сельсовета, то в местные нормативы градостроительного проектирования сельсовета вносятся корректировки с учетом изменений расчетных показателей региональных нормативов градостроительного проектирования, а также показателей нормативных правовых актов Российской Федерации.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения, установленные местными нормативами градостроительного проектирования сельсовета, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Красноярского края.

Если, в случае внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования, предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения, станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения, установленных местными нормативами градостроительного проектирования Кулунского сельсовета, то в местные нормативы градостроительного проектирования сельсовета вносятся корректировки с учетом изменений расчетных показателей региональных нормативов градостроительного проектирования, а также показателей нормативных правовых актов Российской Федерации.

# .  Правила применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Таблица 1

Перечень нормируемых показателей, применяемых при разработке градостроительной документации

| № п/п | Наименование нормируемого показателя | Единицы измерения нормируемого показателя | ГП сельского поселения | ПЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пространственно-планировочная организация |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая организация территории |  |  |  |  |
| 1.1.1 | нормативы площади и распределения функциональных зон с отображением параметров планируемого развития |  | га, % | + |  |
| 1.1.2 | нормативы площади и распределения территорий общего пользования |  | га, % | + | + |
| 1.1.3 | нормативы расстояний между проектируемыми линейными транспортными объектами применительно к различным элементам планировочной структуры |  | м | + |  |
| 1.1.4 | нормативы отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений |  | м |  | + |
| 1.2 | Жилые зоны |  |  |  |  |
| 1.2.1 | нормативы плотности населения территорий жилого назначения |  | чел. / га | + | + |
| 1.2.2 | нормативы распределения жилых зон по типам и этажности жилой застройки |  | этажность | + | + |
| 1.2.3 | нормативы обеспеченности площадками общего пользования различного назначения |  | кв.м/чел. | + | + |
| 1.2.4 | нормативы расстояний между зданиями, строениями и сооружениями различных типов при различных планировочных условиях |  | м |  | + |
| 1.2.5 | нормативы площади элементов планировочной структуры жилых зон |  | га | + |  |
| 1.2.6 | нормативы интенсивности использования жилых зон |  | коэфф. |  | + |
| 1.2.7 | нормативы размера придомовых земельных участков, в том числе при многоквартирных домах |  | кв. м |  | + |
| 1.2.8 | нормативы расстояний между зданиями, строениями и сооружениями различных типов при различных планировочных условиях |  | м |  | + |
| 1.2.9 | нормативы размера придомовых земельных участков при многоквартирных домах |  | кв.м |  | + |
| 1.3 | Зоны общественно-делового назначения |  |  |  |  |
| 1.3.1 | нормативные показатели интенсивности использования общественно-деловых зон |  | тыс. кв. м общ. пл./га | + | + |
| 1.3.2 | нормативные показатели плотности застройки общественно – делового назначения |  | кв. м/чел. | + | + |
| 1.4 | Зоны объектов сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |
| 1.4.1 | нормативы площади территорий сельскохозяйственного использования и земельных участков, предназначенных для размещения объектов сельскохозяйственного назначения |  | га | + | + |
| 1.4.2 | нормативная плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий |  | % | + | + |
| 2 | Социальное и коммунально-бытовое назначение |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | уровень обеспеченности общеобразовательными организациями | % охвата детей от 6,5 до 18 лет |  | + |  |
| 2.1.2 | размер земельного участка общеобразовательных организаций | кв. м на 1 учащегося |  | + |  |
| 2.1.3 | доступность общеобразовательных организаций | минут/м |  | + |  |
| 2.1.4 | уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями | % охвата детей от 1,5 до 7 лет |  | + |  |
| 2.1.5 | размер земельного участка дошкольных образовательных организаций | кв. м на 1 место |  | + |  |
| 2.1.6 | доступность дошкольных образовательных организаций | минут/м |  | + |  |
| 2.1.7 | максимально допустимая вместимость дошкольных образовательных организаций | мест |  | + |  |
| 2.1.9 | уровень обеспеченности организациями дополнительного образования | % охвата школьников |  | + |  |
| 2.1.10 | размер земельного участка организаций дополнительного образования | га |  | + |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | размер земельного участка фельдшерско-акушерских пунктов | га |  | + |  |
| 2.2.2 | размер земельного участка лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | га |  | + |  |
| 2.2.3 | доступность лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | минут/м |  | + |  |
| 2.2.4 | максимально допустимая вместимость лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | посещение в смену |  | + |  |
| 2.2.5 | размер земельного участка лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | га |  | + |  |
| 2.2.6 | размер земельного участка медицинских организаций скорой медицинской помощи | га |  | + |  |
| 2.2.7 | размер земельного участка аптечных организаций | га |  | + |  |
| 2.2.8 | доступность аптечных организаций | минут/м |  | + |  |
| 2.3 | Нормативы обеспеченности услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 2.3.1 | уровень обеспеченности отделениями почтовой связи | объект |  | + |  |
| 2.3.2 | размер земельного участка отделений почтовой связи | га |  | + |  |
| 2.3.3 | доступность отделений почтовой связи | минут/м |  | + |  |
| 2.3.4 | уровень обеспеченности торговыми предприятиями | кв. м. торговой площади на 1 тыс. человек |  | + |  |
| 2.3.5 | размер земельного участка торговых предприятий | кв. м на 1 кв. м торговой площади |  | + |  |
| 2.3.6 | доступность предприятий торговли | минут/м |  | + |  |
| 2.3.7 | уровень обеспеченности рынками | кв. м. торговой площади на 1 тыс. человек |  | + |  |
| 2.3.8 | размер земельного участка рынков | кв. м на 1 кв. м торговой площади |  | + |  |
| 2.3.9 | уровень обеспеченности предприятиями общественного питания | мест на 1 тыс. человек |  | + |  |
| 2.3.10 | размер земельного участка предприятий общественного питания | га на 100 мест |  | + |  |
| 2.3.11 | доступность предприятий общественного питания | минут/м |  | + |  |
| 2.3.12 | уровень обеспеченности предприятиями бытового обслуживания | рабочих мест на 1 тыс. человек |  | + |  |
| 2.3.13 | размер земельного участка предприятий бытового обслуживания | га на 10 рабочих мест |  | + |  |
| 2.3.14 | доступность предприятий бытового обслуживания | минут/м |  | + |  |
| 2.3.19 | уровень обеспеченности банями | место |  | + |  |
| 2.3.20 | размер земельного участка бань | га |  | + |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | уровень обеспеченности библиотеками | тыс. ед. хранения на 1 тыс. чел. |  | + |  |
| 2.4.2 | размер земельного участка библиотек | га |  | + |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | уровень обеспеченности помещениями для культурно-досуговой деятельности |  | кв. м площади пола на 1 тыс. человек | + |  |
| 2.5.2 | размер земельного участка помещений для культурно-досуговой деятельности |  | га | + |  |
| 2.5.3 | уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа |  | объект/место на 1 тыс. чел. | + |  |
| 2.5.4 | размер земельного участка учреждений культуры клубного типа |  | га | + |  |
| 2.5.5 | уровень обеспеченности музеями |  | объект | + |  |
| 2.5.6 | размер земельного участка музеев |  | га | + |  |
| 2.5.7 | уровень обеспеченности универсальными спортивно-зрелищными залами |  | место на 1 тыс. человек | + |  |
| 2.5.8 | размер земельного участка универсальных спортивно-зрелищных залов |  | га | + |  |
| 2.6 | Нормативы обеспеченности объектами физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения |  |  |  |  |
| 2.6.1 | уровень обеспеченности помещениями для физкультурных занятий и тренировок |  | кв. м общей площади на 1 тыс. человек | + |  |
| 2.6.2 | размер земельного участка помещений для физкультурных занятий и тренировок |  | га | + |  |
| 2.6.3 | уровень обеспеченности физкультурно-спортивными залами |  | кв. м пл. пола на 1 тыс. чел. | + |  |
| 2.6.4 | размер земельного участка физкультурно-спортивных залов |  | га | + |  |
| 2.6.5 | доступность физкультурно-спортивных залов |  | минут/м | + |  |
| 2.6.6 | уровень обеспеченности плоскостными сооружениями (стадионы) |  | га на 1 тыс. чел. | + |  |
| 2.6.7 | размер земельного участка плоскостных сооружений (стадионы) |  | га | + |  |
| 2.7 |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | уровень обеспеченности молодежными центрами | объект |  |  |  |
| 2.7.2 | размер земельного участка молодежного центра | га |  | + |  |
| 2.8 | нормативы обеспеченности организациями и учреждениями управления |  |  | + |  |
| 2.8.1 | размер земельного участка организаций и учреждений управления | кв. м на 1 сотрудника |  | + |  |
| 2.9 | нормативы обеспеченности учреждениями жилищно-коммунального хозяйства |  |  | + |  |
| 2.9.1 | уровень обеспеченности гостиницами | мест на 1 тыс. человек |  | + |  |
| 2.9.2 | размер земельного участка гостиниц | га |  | + |  |
| 2.10 | средняя жилищная обеспеченность | кв. м/чел. |  | + |  |
| 2.11 | распределение жилых зон по типу жилой застройки | - |  | + |  |
| 2.11.1 | распределение жилищного фонда по виду жилых домов | - |  | + |  |
| 2.11.2 | расчетный показатель количества проживающих | человек |  | + |  |
| 2.11.3 | доля общей площади общественных помещений (коммерческого назначения) в общей площади многоквартирных жилых домов | % |  | + |  |
| 3. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 3.1 | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Нормы водопотребления (Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно питьевые нужды населения) |  | л/сут м.куб /мес | + |  |
| 3.1.2 | Нормы земельных участков для размещения станций очистки воды |  | га | + |  |
| 3.1.3 | Нормы отвода земель для водопроводных сетей |  | м | + |  |
| 3.2 | Объекты водоотведения |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Нормы водоотведения (Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод) |  | л/сут м.куб /мес | + |  |
| 3.2.2 | Нормы земельных участков для размещения канализационных очистных сооружений |  | га | + |  |
| 3.3 | Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Нормы теплоснабжения (Удельная расчетная тепловая нагрузки на отопление здания) |  | Ккал/ч на кв.м. | + |  |
| 3.3.2 | Нормы земельных участков для размещения котельных |  | га | + |  |
| 3.4 | Объекты электроснабжения |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Нормативы обеспеченности электрической энергией |  | кВт ч /год на 1 чел | + |  |
| 3.4.2 | Нормативы укрупненного показателя электрической нагрузки |  | Вт/кв.м | + |  |
| 3.4.3 | Нормативы наружного освещения поселков и сельских населенных пунктов |  |  | + |  |
| 3.4.4 | Нормы участков для размещения объектов электроснабжения |  | га | + |  |
| 3.4.5 | Нормы отвода земель для электрических сетей |  | м | + |  |
| 3.5 | Объекты связи |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Нормативы обеспеченности объектами связи |  | Кол. ном. на 1000 чел | + |  |
| 3.5.2 | Нормы земельных участков для объектов связи |  | га | + |  |
| 3.5.3 | Нормы отвода земель для линий связи |  | м | + |  |
| 3.6 | Инженерные сети |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений |  | м | + |  |
| 3.6.2 | Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении |  | м | + |  |
| 3.6.3 | Нормы отвода земель для трубопроводов |  | м | + |  |
| 3.6.4 | Ширина полос земель для электрических сетей |  | м | + |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Нормативы обеспеченности организации в границах сельсовета дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в соответствии с законодательством Российской Федерации; (дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации) |  |  | + |  |
| 4.1.1 | Классификация автомобильных дорог по значению и использованию |  | - | + |  |
| 4.1.2 | Параметры автомобильных дорог |  | м | + | + |
| 4.1.3 | Обеспеченность автомобильных дорог объектами дорожного сервиса |  | колонок, постов, машино-мест, мест | + |  |
| 4.1.4 | Параметры отводимых территорий под размещаемые автомобильные дороги и (или) объект дорожного сервиса |  | м | + | + |
| 4.2 | нормативы обеспеченности услугами дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения; (дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля з сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации) |  |  | + |  |
| 4.2.1 | Уровень автомобилизации населения |  | авт. на 1000 жителей | + |  |
| 4.2.2 | Потребность населения в объектах обслуживания транспорта (АЗС, СТО) |  | колонок, постов | + | + |
| 4.2.3 | Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта |  | км/кв.км | + |  |
| 4.2.4 | Категории улично-дорожной сети |  | - | + |  |
| 4.2.5 | Параметры улично-дорожной сети |  | м | + | + |
| 5 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| 5.1 | Нормативы обеспеченности организации в границах сельсовета мероприятий по охране окружающей среды; |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Нормативные показатели допустимых уровней воздействия на окружающую среду |  | - | + |  |
| 5.1.2 | Нормативные требования по обеспечению экологической безопасности и охране окружающей среды при размещении производственных объектов |  | - | + |  |
| 5.1.3 | Нормативные требования к размещению объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории. |  | - | + |  |
| 5.1.4 | Нормативные требования к застройке территорий месторождений полезных ископаемых. |  | - | + |  |
| 5.1.5 | Нормативные требования к охране объектов культурного наследия при градостроительном проектировании. |  | - | + |  |
| 5.2 | Нормативы обеспеченности в границах сельсовета благоустройства и озеленения территории, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов сельских поселений, лесов особо охраняемых природных территорий. |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Нормативный уровень озеленённости территории |  | % | + |  |
| 5.2.2 | Нормативы обеспеченности объектами рекреационного назначения (суммарная площадь озелененных территорий общего пользования): |  | м2/чел | + |  |
| 5.2.3 | Площадь озелененных территорий в общем балансе территории парков и садов |  | % | + |  |
| 5.2.4 | Требования к устройству дорожной сети рекреационных территорий общего пользования |  | - | + |  |
| 5.2.5 | Нормативы доступности территорий и объектов рекреационного назначения для населения. |  | м/мин | + |  |
| 5.2.6 | Нормативы благоустройства озеленённых территорий общего пользования. |  | - | + |  |
| 5.2.7 | Нормативы охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах сельсовета. |  | - | + |  |
| 6. | Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне |  |  |  |  |
| 6.1 | Нормативы обеспеченности организации в границах сельсовета мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  | + |  |
| 6.1.1 | Нормативные требования к разработке мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  | - | + |  |
| 6.1.2 | Нормативные показатели пожарной безопасности сельсовета |  | - | + |  |
| 6.1.3 | Нормативные требования по защите территорий от затопления и подтопления |  | - | + |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Нормативы обеспеченности организации в границах сельсовета сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон, предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке твёрдых бытовых отходов |  | га на 1000 т | + |  |
| 7.1.2 | Нормативы накопления твёрдых бытовых отходов |  | кг/чел в год | + |  |
| 7.1.3 | Нормативные требования к мероприятиям по мусороудалению |  | - | + |  |
| 7.1.4 | Нормативные требования к размещению площадок для установки мусоросборников |  | - | + |  |
| 7.1.5 | Нормативные требования к расчёту числа устанавливаемых контейнеров для мусора. |  | - | + |  |
| 7.2 | Нормативы обеспеченности в границах сельсовета организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Нормативные размеры земельного участка для кладбища |  | га на 1 тыс. чел | + |  |
| 7.2.2 | Нормативные требования к размещению объектов ритуального назначения |  | - | + |  |
| 7.2.3 | Нормативные требования к участку, отводимому под кладбище. |  | - | + |  |