## Sheet1
Приложение 18 - Перечень воздушных и кабельных линий на территории МО
2018
Отчет
№ | Код ОКТМО | Муниципальное образование | Наименование линии, номер | код ОКТМО | Место расположения (населенный пункт) | Адрес расположения опоры | Напряжение (кВ) | Длина линии, пролета (км) | Материал опор | Расстояние между опорами (длина пролета) | Состояние линии (удовлетворительное\неудовлетворительное) | Cрок службы (лет) | код ОКТМО | Электроснабжаемые населенные пункты | Собственник | Степень износа (%)
Ужурский
1 | 04656000 | Ужурский | отпайка Ф 8-36 |  | г Ужур | г.Ужур | 10 | 0.889 | дерево. бетон | 50 | Удовлетворительное | 0 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 74
2 | 04656000 | Ужурский | отпайка Ф 8-14 на ТП 8-14-30 |  | г Ужур | г.Ужур | 10 | 0.12 | дерево | 40 | Удовлетворительное | 45 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 74
3 | 04656000 | Ужурский | отпайка Ф 8-14 на ТП 8-14-33 |  | г Ужур | г.Ужур | 10 | 0.847 | дерево | 50 | Удовлетворительное | 45 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 85
4 | 04656000 | Ужурский | отпайка Ф 1-3 на ТП 1-3-9 |  | г Ужур | г.Ужур | 10 | 0.03 | дерево | 30 | Неудовлетворительное | 30 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 74
5 | 04656000 | Ужурский | отпайка Ф8-9 на ТП 8-9-19 |  | с Кулун | с Кулун | 10 | 0.21 | дерево | 50 | Удовлетворительное | 50 |  | с Кулун | АО "КрасЭКО" | 18
6 | 04656000 | Ужурский | отпайка Ф8-9 на ТП 8-9-30 |  | с Кулун | с Кулун | 10 | 0.015 | дерево | 15 | Удовлетворительное | 45 |  | с Кулун | АО "КрасЭКО" | 18
7 | 04656000 | Ужурский | ф 2-3 |  | п Озеро Учум | п Озеро Учум | 10 | 4.24 | дерево | 70 | Удовлетворительное | 45 |  | п Озеро Учум | АО "КрасЭКО" | 785
8 | 04656000 | Ужурский | отпайка ф 2-1 на тп 2-1-9 |  | п Озеро Учум | п Озеро Учум | 10 | 0.02 | дерево | 20 | Неудовлетворительное | 45 |  | п Озеро Учум | АО "КрасЭКО" | 72
9 | 04656000 | Ужурский | отпайка ф 39-14 на тп 39-14-3 |  | п Озеро Учум | п Озеро Учум | 10 | 0.077 | дерево | 50 | Удовлетворительное | 45 |  | п Озеро Учум | АО "КрасЭКО" | 12
10 | 04656000 | Ужурский | отпайка ф 39-14 на тп 39-14-2 |  | п Златоруновск | п Златоруновск | 10 | 0.025 | дерево | 25 | Удовлетворительное | 45 |  | п Златоруновск | АО "КрасЭКО" | 71
11 | 04656000 | Ужурский | отпайка ф 39-12 на тп 93-12-8 |  | п Златоруновск | п Златоруновск | 10 | 0.245 | дерево | 65 | Удовлетворительное | 45 |  | п Златоруновск | АО "КрасЭКО" | 96
12 | 04656000 | Ужурский | отпайка ф 39-9 |  | п Златоруновск | п Златоруновск | 10 | 1.06 | дерево | 70 | Удовлетворительное | 45 |  | п Златоруновск | АО "КрасЭКО" | 63
13 | 04656000 | Ужурский | отпайка ф 34-6 на тп 34-6-6 |  | с Старая Кузурба | с Старая Кузурба | 10 | 0.032 | дерево | 32 | Удовлетворительное | 45 |  | с Старая Кузурба | АО "КрасЭКО" | 0
14 | 04656000 | Ужурский | отпайка ф 67-1 на тп 67-1-11 |  | п Приреченск | п Приреченск | 10 | 0.23 | бетон | 50 | Удовлетворительное | 50 |  | п Приреченск | АО "КрасЭКО" | 62
15 | 04656000 | Ужурский | отпайка ф 67-1 на тп 67-1-12 |  | п Приреченск | п Приреченск | 10 | 0.012 | бетон | 12 | Удовлетворительное | 50 |  | п Приреченск | АО "КрасЭКО" | 74
16 | 04656000 | Ужурский | отпайка ф 67-9 |  | п Арабкаево | п Арабкаево | 10 | 1.36 | дерево. бетон | 50 | Удовлетворительное | 50 |  | п Арабкаево | АО "КрасЭКО" | 79
17 | 04656000 | Ужурский | отпайка ф 103-3 на тп 103-3-18 |  | п Белая Роща | п Белая Роща | 10 | 0.25 | дерево | 50 | Удовлетворительное | 45 |  | п Белая Роща | АО "КрасЭКО" | 74
18 | 04656000 | Ужурский | отпайка ф 103-4 на тп 103-4-12 |  | п Сухореченский | п Сухореченский | 10 | 0.05 | дерево | 50 | Неудовлетворительное | 45 |  | п Сухореченский | АО "КрасЭКО" | 74
19 | 04656000 | Ужурский | отпайка ф 103-4 на тп 103-4-25 |  | д Андроново | д Андроново | 10 | 0.12 | дерево | 40 | Удовлетворительное | 45 |  | д Андроново | АО "КрасЭКО" | 96
20 | 04656000 | Ужурский | отпайка ф 103-3 на тп 103-5-3 |  | с Крутояр | с Крутояр | 10 | 0.355 | дерево. бетон | 50 | Удовлетворительное | 50 |  | с Крутояр | АО "КрасЭКО" | 71
21 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 1-3-9 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.156 | дерево | 35 | Удовлетворительное | 45 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 18
22 | 04656000 | Ужурский | л-10 от тп 8-20-6 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.22 | дерево. бетон | 30 | Удовлетворительное | 50 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 96
23 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 8-24-1 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.018 | дерево | 18 | Удовлетворительное | 45 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 74
24 | 04656000 | Ужурский | л-2 от тп 8-24-1 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.085 | дерево | 35 | Удовлетворительное | 45 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 74
25 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 8-24-2 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.235 | дерево | 40 | Удовлетворительное | 45 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 81
26 | 04656000 | Ужурский | л-2 от тп 8-24-2 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.297 | дерево | 35 | Удовлетворительное | 45 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 81
27 | 04656000 | Ужурский | л-3 от тп 8-24-2 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.84 | дерево. бетон | 40 | Удовлетворительное | 45 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 81
28 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 8-24-3 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.45 | дерево | 35 | Удовлетворительное | 45 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 81
29 | 04656000 | Ужурский | л-2 от тп 8-24-3 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.52 | дерево | 40 | Удовлетворительное | 45 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 81
30 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 8-24-4 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.395 | дерево | 35 | Удовлетворительное | 45 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 18
31 | 04656000 | Ужурский | л-2 от тп 8-24-4 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.41 | дерево | 36 | Удовлетворительное | 45 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 63
32 | 04656000 | Ужурский | л-3 от тп 8-24-4 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.165 | дерево | 45 | Удовлетворительное | 45 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 18
33 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 8-24-5 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.43 | дерево | 50 | Удовлетворительное | 45 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 85
34 | 04656000 | Ужурский | л-2 от тп 8-24-5 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.472 | дерево | 47 | Удовлетворительное | 45 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 85
35 | 04656000 | Ужурский | л-3 от тп 8-24-5 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.23 | дерево | 40 | Удовлетворительное | 45 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 16
36 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 8-24-14 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.61 | дерево | 40 | Удовлетворительное | 45 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 74
37 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 8-24-15 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.195 | дерево | 35 | Удовлетворительное | 45 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 74
38 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 8-24-16 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.21 | дерево | 40 | Удовлетворительное | 45 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 18
39 | 04656000 | Ужурский | л-2 от тп 8-24-16 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.166 | дерево | 30 | Удовлетворительное | 45 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 74
40 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 2-3-1 |  | д Камышта | д.Камышта | 0.4 | 1.782 | дерево | 30 | Удовлетворительное | 45 |  | д Камышта | АО "КрасЭКО" | 85
41 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 2-1-2 |  | п Озеро Учум | п.Озеро Учум | 0.4 | 0.884 | дерево | 40 | Удовлетворительное | 45 |  | п Озеро Учум | АО "КрасЭКО" | 18
42 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 2-1-5 |  | п Озеро Учум | п.Озеро Учум | 0.4 | 1.185 | дерево | 35 | Удовлетворительное | 45 |  | п Озеро Учум | АО "КрасЭКО" | 85
43 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 2-1-7 |  | п Озеро Учум | п.Озеро Учум | 0.4 | 2.354 | дерево | 40 | Удовлетворительное | 45 |  | п Озеро Учум | АО "КрасЭКО" | 85
44 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 2-1-8 |  | п Озеро Учум | п.Озеро Учум | 0.4 | 0.73 | дерево | 30 | Удовлетворительное | 45 |  | п Озеро Учум | АО "КрасЭКО" | 85
45 | 04656000 | Ужурский | л-2 от тп 2-1-8 |  | п Озеро Учум | п.Озеро Учум | 0.4 | 1.528 | дерево | 35 | Удовлетворительное | 45 |  | п Озеро Учум | АО "КрасЭКО" | 74
46 | 04656000 | Ужурский | л-1 от рп-2 |  | п Озеро Учум | п.Озеро Учум | 0.4 | 1.11 | дерево | 40 | Удовлетворительное | 45 |  | п Озеро Учум | АО "КрасЭКО" | 18
47 | 04656000 | Ужурский | л-2 от рп-2 |  | п Озеро Учум | п.Озеро Учум | 0.4 | 0.529 | дерево | 55 | Удовлетворительное | 45 |  | п Озеро Учум | АО "КрасЭКО" | 85
48 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 39-7-1 |  | п Озеро Учум | п.Озеро Учум | 0.4 | 0.331 | дерево | 43 | Удовлетворительное | 45 |  | п Озеро Учум | АО "КрасЭКО" | 27
49 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 39-14-1 |  | п Озеро Учум | п.Озеро Учум | 0.4 | 0.398 | дерево | 30 | Удовлетворительное | 45 |  | п Озеро Учум | АО "КрасЭКО" | 27
50 | 04656000 | Ужурский | Ф 8-20 |  | г Ужур | г.Ужур | 10 | 9.5 | дерево. бетон | 50 | Удовлетворительное | 0 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 74
50 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 39-9-2 |  | п Златоруновск | п.Златоруновск | 0.4 | 0.21 | дерево | 35 | Удовлетворительное | 45 |  | п Златоруновск | АО "КрасЭКО" | 43
51 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 39-9-5 |  | п Златоруновск | п.Златоруновск | 0.4 | 0.82 | дерево | 31 | Удовлетворительное | 45 |  | п Златоруновск | АО "КрасЭКО" | 74
52 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 39-9-6 |  | п Златоруновск | п.Златоруновск | 0.4 | 0.16 | дерево | 40 | Удовлетворительное | 45 |  | п Златоруновск | АО "КрасЭКО" | 16
53 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 39-9-7 |  | п Златоруновск | п.Златоруновск | 0.4 | 0.77 | дерево | 40 | Удовлетворительное | 45 |  | п Златоруновск | АО "КрасЭКО" | 72
54 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 39-12-1 |  | п Кутузовка | п.Кутузовка | 0.4 | 0.07 | дерево | 26 | Удовлетворительное | 45 |  | п Кутузовка | АО "КрасЭКО" | 96
55 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 39-11-2 |  | п Сухая Долина | п.Сухая Долина | 0.4 | 0.69 | дерево | 50 | Удовлетворительное | 45 |  | п Сухая Долина | АО "КрасЭКО" | 96
56 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 67-9-4 |  | п Арабкаево | п.Арабкаево | 0.4 | 1.4 | дерево | 50 | Удовлетворительное | 45 |  | п Арабкаево | АО "КрасЭКО" | 25
57 | 04656000 | Ужурский | л-2 от тп 67-9-4 |  | п Арабкаево | п.Арабкаево | 0.4 | 1.19 | дерево | 40 | Удовлетворительное | 45 |  | п Арабкаево | АО "КрасЭКО" | 25
58 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 67-9-5 |  | п Арабкаево | п.Арабкаево | 0.4 | 0.97 | дерево | 40 | Удовлетворительное | 45 |  | п Арабкаево | АО "КрасЭКО" | 63
59 | 04656000 | Ужурский | л-2 от тп 103-3-18 |  | п Белая Роща | п.Белая Роща | 0.4 | 0.225 | дерево | 35 | Удовлетворительное | 45 |  | п Белая Роща | АО "КрасЭКО" | 7
60 | 04656000 | Ужурский | л-3 от тп 103-3-18 |  | п Белая Роща | п.Белая Роща | 0.4 | 0.07 | дерево | 35 | Удовлетворительное | 45 |  | п Белая Роща | АО "КрасЭКО" | 72
61 | 04656000 | Ужурский | л-4 |  | п Белая Роща | п.Белая Роща | 0 | 0.4 | дерево | 37 | Удовлетворительное | 45 |  | п Белая Роща | АО "КрасЭКО" | 85
62 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 103-4-12 |  | п Сухореченский | п.Сухореченский | 0.4 | 0.37 | дерево | 40 | Удовлетворительное | 45 |  | п Сухореченский | АО "КрасЭКО" | 16
63 | 04656000 | Ужурский | л-2 от тп 103-4-12 |  | п Сухореченский | п.Сухореченский | 0.4 | 0.53 | дерево | 30 | Удовлетворительное | 45 |  | п Сухореченский | АО "КрасЭКО" | 74
64 | 04656000 | Ужурский | л-3 от тп 103-4-12 |  | п Сухореченский | п.Сухореченский | 0.4 | 0.42 | дерево | 35 | Удовлетворительное | 45 |  | п Сухореченский | АО "КрасЭКО" | 74
65 | 04656000 | Ужурский | л-4 от тп 103-4-12 |  | п Сухореченский | п.Сухореченский | 0.4 | 0.35 | дерево | 35 | Удовлетворительное | 45 |  | п Сухореченский | АО "КрасЭКО" | 23
66 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 103-4-25 |  | д Андроново | д.Андроново | 0.4 | 0.635 | дерево | 35 | Удовлетворительное | 45 |  | д Андроново | АО "КрасЭКО" | 23
67 | 04656000 | Ужурский | л-2 от тп 103-4-25 |  | д Андроново | д.Андроново | 0.4 | 0.045 | дерево | 25 | Удовлетворительное | 45 |  | д Андроново | АО "КрасЭКО" | 23
68 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 103-5-2 |  | с Крутояр | с.Крутояр | 0.4 | 1.39 | дерево | 35 | Удовлетворительное | 45 |  | с Крутояр | АО "КрасЭКО" | 63
69 | 04656000 | Ужурский | л-2 от тп 103-5-2 |  | с Крутояр | с.Крутояр | 0.4 | 0.27 | дерево | 40 | Удовлетворительное | 45 |  | с Крутояр | АО "КрасЭКО" | 63
70 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 103-5-3 |  | с Крутояр | с.Крутояр | 0.4 | 0.3 | дерево | 32 | Удовлетворительное | 45 |  | с Крутояр | АО "КрасЭКО" | 63
71 | 04656000 | Ужурский | л-2 от тп 103-5-3 |  | с Крутояр | с.Крутояр | 0.4 | 0.3 | дерево | 45 | Удовлетворительное | 45 |  | с Крутояр | АО "КрасЭКО" | 63
72 | 04656000 | Ужурский | л-3 от тп 103-5-3 |  | с Крутояр | с.Крутояр | 0.4 | 0.35 | дерево | 35 | Удовлетворительное | 45 |  | с Крутояр | АО "КрасЭКО" | 23
73 | 04656000 | Ужурский | л-4 от тп 103-5-3 |  | с Крутояр | с.Крутояр | 0.4 | 0.183 | дерево | 40 | Удовлетворительное | 45 |  | с Крутояр | АО "КрасЭКО" | 63
74 | 04656000 | Ужурский | ф 8-20 от пс №8 220/110/10 Ужур |  | г Ужур | г.Ужур | 10 | 0.24 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 74
75 | 04656000 | Ужурский | ф 8-20 до тп 8-20-6 |  | г Ужур | г.Ужур | 10 | 0.05 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 74
76 | 04656000 | Ужурский | ф 8-36 до тп 8-20-6 |  | г Ужур | г.Ужур | 10 | 0.05 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 74
77 | 04656000 | Ужурский | ф 8-36 до тп 8-36-15 |  | г Ужур | г.Ужур | 10 | 0.06 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 74
78 | 04656000 | Ужурский | ф 2-3 от рп-2 до оп.№1 |  | г Ужур | г.Ужур | 10 | 0.06 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 85
79 | 04656000 | Ужурский | ф 34-6 до тп 34-6-6 |  | г Ужур | г.Ужур | 10 | 0.3 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 85
80 | 04656000 | Ужурский | ф 39-12 до тп 39-12-8 |  | г Ужур | г.Ужур | 10 | 0.015 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 96
81 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 8-24-1 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.03 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 74
82 | 04656000 | Ужурский | л-2 от тп 8-24-1 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.04 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 74
83 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 8-24-2 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.02 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 81
84 | 04656000 | Ужурский | л-2 от тп 8-24-2 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.025 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 81
85 | 04656000 | Ужурский | л-3 от тп 8-24-2 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.02 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 81
86 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 8-24-3 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.02 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 81
87 | 04656000 | Ужурский | л-2 от тп 8-24-3 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.008 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 81
88 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 8-24-4 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.015 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 18
89 | 04656000 | Ужурский | л-2 от тп 8-24-4 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.035 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 63
90 | 04656000 | Ужурский | л-3 от тп 8-24-4 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.035 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 18
91 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 8-24-5 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.015 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 85
92 | 04656000 | Ужурский | л-2 от тп 8-24-5 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.02 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 85
93 | 04656000 | Ужурский | л-3 от тп 8-24-5 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.02 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 16
94 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 8-24-14 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.06 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 74
95 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 8-24-15 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.04 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 74
96 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 8-24-16 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.003 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 18
97 | 04656000 | Ужурский | л-2 от тп 8-24-16 |  | г Ужур | г.Ужур | 0.4 | 0.035 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | г Ужур | АО "КрасЭКО" | 74
98 | 04656000 | Ужурский | л-2 от тп 2-1-5 |  | п Озеро Учум | п.Озеро Учум | 0.4 | 0.118 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | п Озеро Учум | АО "КрасЭКО" | 85
99 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 2-1-2 |  | п Озеро Учум | п.Озеро Учум | 0.4 | 0.02 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | п Озеро Учум | АО "КрасЭКО" | 18
100 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 2-1-5 |  | п Озеро Учум | п.Озеро Учум | 0.4 | 0.02 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | п Озеро Учум | АО "КрасЭКО" | 85
101 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 2-1-7 |  | п Озеро Учум | п.Озеро Учум | 0.4 | 0.02 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | п Озеро Учум | АО "КрасЭКО" | 85
102 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 2-1-8 |  | п Озеро Учум | п.Озеро Учум | 0.4 | 0.015 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | п Озеро Учум | АО "КрасЭКО" | 85
103 | 04656000 | Ужурский | л-2 от тп 2-1-8 |  | п Озеро Учум | п.Озеро Учум | 0.4 | 0.008 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | п Озеро Учум | АО "КрасЭКО" | 74
104 | 04656000 | Ужурский | л-1 от рп-2 |  | п Озеро Учум | п.Озеро Учум | 0.4 | 0.02 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | п Озеро Учум | АО "КрасЭКО" | 18
105 | 04656000 | Ужурский | л-2 от тп-2 |  | п Озеро Учум | п.Озеро Учум | 0.4 | 0.05 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | п Озеро Учум | АО "КрасЭКО" | 85
106 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 39-7-1 |  | п Озеро Учум | п.Озеро Учум | 0.4 | 0.035 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | п Озеро Учум | АО "КрасЭКО" | 27
107 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 39-14-1 |  | п Озеро Учум | п.Озеро Учум | 0.4 | 0.035 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | п Озеро Учум | АО "КрасЭКО" | 27
108 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 39-14-1 |  | п Озеро Учум | п.Озеро Учум | 0.4 | 0.04 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | п Озеро Учум | АО "КрасЭКО" | 27
109 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 39-9-2 |  | п Златоруновск | п.Златоруновск | 0.4 | 0.01 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | п Златоруновск | АО "КрасЭКО" | 43
110 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 39-2-2 |  | п Златоруновск | п.Златоруновск | 0.4 | 0.01 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | п Златоруновск | АО "КрасЭКО" | 41
111 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 39-9-5 |  | п Златоруновск | п.Златоруновск | 0.4 | 0.085 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | п Златоруновск | АО "КрасЭКО" | 74
112 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 39-9-6 |  | п Златоруновск | п.Златоруновск | 0.4 | 0.015 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | п Златоруновск | АО "КрасЭКО" | 16
113 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 39-9-6 |  | п Златоруновск | п.Златоруновск | 0.4 | 0.015 |  | 0 | Удовлетворительное | 0 |  | п Златоруновск | АО "КрасЭКО" | 0
114 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 39-9-6 |  | п Златоруновск | п.Златоруновск | 0.4 | 0.085 |  | 0 | Удовлетворительное | 0 |  | п Златоруновск | АО "КрасЭКО" | 0
115 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 39-9-6 |  | п Златоруновск | п.Златоруновск | 0.4 | 0.085 |  | 0 | Удовлетворительное | 0 |  | п Златоруновск | АО "КрасЭКО" | 0
116 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 39-9-7 |  | п Златоруновск | п.Златоруновск | 0.4 | 0.025 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | п Златоруновск | АО "КрасЭКО" | 72
117 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 39-12-1 |  | п Кутузовка | п.Кутузовка | 0.4 | 0.015 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | п Кутузовка | АО "КрасЭКО" | 9
118 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 39-14-3 |  | п Сухая Долина | п.Сухая Долина | 0.4 | 0.6 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | п Сухая Долина | АО "КрасЭКО" | 96
119 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 39-11-2 до опоры №1 |  | п Сухая Долина | п.Сухая Долина | 0.4 | 0.4 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | п Сухая Долина | АО "КрасЭКО" | 96
120 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 67-9-4 |  | п Арабкаево | п.Арабкаево | 0.4 | 0.025 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | п Арабкаево | АО "КрасЭКО" | 25
121 | 04656000 | Ужурский | л-2 от тп 67-9-4 |  | п Арабкаево | п.Арабкаево | 0.4 | 0.025 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | п Арабкаево | АО "КрасЭКО" | 25
122 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 67-9-5 |  | п Арабкаево | п.Арабкаево | 0.4 | 0.015 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | п Арабкаево | АО "КрасЭКО" | 63
123 | 04656000 | Ужурский | л-2 от тп 103-3-18 |  | п Белая Роща | п.Белая Роща | 0.4 | 0.025 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | п Белая Роща | АО "КрасЭКО" | 7
124 | 04656000 | Ужурский | л-3 от тп 103-3-18 |  | п Белая Роща | п.Белая Роща | 0.4 | 0.02 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | д Усть-Изыкчуль | АО "КрасЭКО" | 72
125 | 04656000 | Ужурский | л-4 от тп 103-3-18 |  | п Белая Роща | п.Белая Роща | 0.4 | 0.02 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | п Белая Роща | АО "КрасЭКО" | 85
126 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 103-4-12 |  | п Сухореченский | п.Сухореченский | 0.4 | 0.02 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | п Сухореченский | АО "КрасЭКО" | 16
127 | 04656000 | Ужурский | л-2 от тп 103-4-12 |  | п Сухореченский | п.Сухореченский | 0.4 | 0.02 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | п Сухореченский | АО "КрасЭКО" | 74
128 | 04656000 | Ужурский | л-3 от тп 103-4-12 |  | п Сухореченский | п.Сухореченский | 0.4 | 0.02 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | п Сухореченский | АО "КрасЭКО" | 74
129 | 04656000 | Ужурский | л-4 от тп 103-4-12 |  | п Сухореченский | п.Сухореченский | 0.4 | 0.02 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | п Сухореченский | АО "КрасЭКО" | 23
130 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 103-4-25 |  | д Андроново | д.Андроново | 0.4 | 0.015 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | д Андроново | АО "КрасЭКО" | 23
131 | 04656000 | Ужурский | л-2 от тп 103-4-25 |  | д Андроново | д.Андроново | 0.4 | 0.02 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | д Андроново | АО "КрасЭКО" | 23
132 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 103-5-2 |  | с Крутояр | с.Крутояр | 0.4 | 0.02 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | с Крутояр | АО "КрасЭКО" | 63
133 | 04656000 | Ужурский | л-2 от тп 103-5-2 |  | с Крутояр | с.Крутояр | 0.4 | 0.02 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | с Крутояр | АО "КрасЭКО" | 63
134 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 103-5-3 |  | с Крутояр | с.Крутояр | 0.4 | 0.025 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | с Крутояр | АО "КрасЭКО" | 63
135 | 04656000 | Ужурский | л-2 от тп 103-5-3 |  | с Крутояр | с.Крутояр | 0.4 | 0.025 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | с Крутояр | АО "КрасЭКО" | 63
136 | 04656000 | Ужурский | л-3 от тп 103-5-3 |  | с Крутояр | с.Крутояр | 0.4 | 0.02 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | с Крутояр | АО "КрасЭКО" | 23
137 | 04656000 | Ужурский | л-4 от тп 103-5-3 |  | с Крутояр | с.Крутояр | 0.4 | 0.02 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | с Крутояр | АО "КрасЭКО" | 63
138 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 2-1-9 |  | п Озеро Учум | п.Озеро Учум | 0.4 | 0.16 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | п Озеро Учум | АО "КрасЭКО" | 17
139 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 2-1-9 |  | п Озеро Учум | п.Озеро Учум | 0.4 | 0.16 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | п Озеро Учум | АО "КрасЭКО" | 17
140 | 04656000 | Ужурский | л-1 от тп 2-1-9 |  | п Озеро Учум | п.Озеро Учум | 0.4 | 0.12 |  | 0 | Удовлетворительное | 30 |  | п Озеро Учум | АО "КрасЭКО" | 17
141 | 04656000 | Ужурский | ВЛ-35 кв, Т-24, Т-26, Т-44 |  | с Крутояр |  | 35 | 56 | железобетон | 90 | Удовлетворительное | 48 |  | с Крутояр, д Усть-Изыкчуль, с Васильевка, п Белая Роща, п Отделение Бригады N2, д Андроново, п Сухореченский, п Новоракитка, п Ушканка | ПАО "МРСК Сибири" | 82
142 | 04656000 | Ужурский | Вл-35, Т-49, Т-43 |  | с Локшино |  | 35 | 39.8 | железобетон, дерево | 90 | Удовлетворительное | 48 |  | с Локшино, д Корнилово, д Баит | ПАО "МРСК Сибири" | 82
143 | 04656000 | Ужурский | Вл-35 кВ, Т-44, Т-45, Т-49 |  | с Михайловка |  | 35 | 33.7 | железобетон, дерево | 90 | Удовлетворительное | 48 |  | д Алексеевка, д Косоголь, с Михайловка | ПАО "МРСК Сибири" | 82
144 | 04656000 | Ужурский | Вл-35 кВ, Т-26, Т-25 |  | с Солгон |  | 35 | 47.3 | железобетон, дерево | 90 | Удовлетворительное | 48 |  | с Солгон, д Набережная, д Тарханка | ПАО "МРСК Сибири" | 82
145 | 04656000 | Ужурский | ВЛ-35 кВ, Т-40, Т-39 |  | п Приреченск |  | 35 | 35.6 | железобетон, дерево | 90 | Удовлетворительное | 48 |  | п Приреченск, п Арабкаево, п Черноозерск, д Парилово, д Белопольск | ПАО "МРСК Сибири" | 82
146 | 04656000 | Ужурский | ВЛ-35 кВ, Т-45, Т-46 |  | д Яга |  | 35 | 50.7 | железобетон, дерево | 90 | Удовлетворительное | 48 |  | д Яга, д Терехта, д Изыкчуль | ПАО "МРСК Сибири" | 82
147 | 04656000 | Ужурский | ВЛ-110 кВ, С-72, С-73, ВЛ-35 кВ, Т-39, Т-40 |  | с Малый Имыш |  | 110 | 62.8 | железобетон, дерево | 200 | Удовлетворительное | 48 |  | с Малый Имыш, д Большой Имыш, п Тальники, с Старая Кузурба, д Березовый Лог, д Ельничная | ПАО "МРСК Сибири" | 72
148 | 04656000 | Ужурский | ВЛ-110 кВ, С-75, С-74 |  | п Златоруновск |  | 110 | 42 | железобетон, дерево | 200 | Удовлетворительное | 48 |  | п Златоруновск, п Озеро Учум , д Камышта, п Солбатский, п Кутузовка, п Сухая Долина, д Тургужан, п Прилужье | ПАО "МРСК Сибири" | 72